6 Охрана труда и безопасность жизнедеятельности

Работа с программой учета кадров предполагает длительное нахождение за персональным компьютером. Организация рабочего места и режим труда должны соответствовать требованиям действующего законодательства, а именно: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Трудовому кодексу Российской Федерации и Федеральному закону N 152-ФЗ «О персональных данных» (в части защиты информации, отображаемой на мониторе).

Основные требования к организации рабочего места оператора персональной электронно-вычислительной машины (ПЭВМ) приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Требования к рабочему месту оператора ПЭВМ

| Параметр | Нормативное значение | Основание |
| --- | --- | --- |
| Освещенность рабочей поверхности | Не менее 300 лк | СанПиН 1.2.3685-21, п. 200 |
| Расстояние от глаз до экрана | Не менее 500 мм | СанПиН 1.2.3685-21, п. 201 |
| Оптимальное расстояние до экрана | 600-700 мм | СанПиН 1.2.3685-21 |
| Уровень шума | Не более 50 дБА | СанПиН 1.2.3685-21, п. 203 |
| Регламентированные перерывы | 10-15 мин каждые 45-60 мин | ТК РФ, ст. 108, 109 |
| Суммарное время работы за ПЭВМ | Не более 6 часов в смену | ТК РФ |
| Рабочий стул | Регулируемый по высоте, с поддержкой поясницы | СанПиН 1.2.3685-21 |
| Температура воздуха в помещении | 22-24 C (холодный период), 23-25 C (теплый) | СанПиН 1.2.3685-21 |
| Относительная влажность воздуха | 40-60 % | СанПиН 1.2.3685-21 |

Рабочий стол оператора должен иметь пространство для ног шириной не менее 500 мм, глубиной на уровне колен не менее 450 мм и на уровне вытянутых ног не менее 650 мм. Поверхность стола должна быть матовой, чтобы исключить блики от источников освещения. Клавиатура располагается на расстоянии 100-300 мм от края стола, угол наклона поверхности клавиатуры к горизонтальной плоскости составляет 5-15 градусов.

Монитор должен быть установлен таким образом, чтобы верхняя граница экрана находилась на уровне глаз или чуть ниже. Экран не должен отражать прямой солнечный свет и яркие источники искусственного освещения. При наличии окон в помещении рабочее место оператора следует располагать боком к окну, а не лицом и не спиной к нему.

Режим труда и отдыха при работе с ПЭВМ имеет большое значение для сохранения здоровья. Каждые 45-60 минут непрерывной работы необходимо делать перерыв продолжительностью 10-15 минут. Во время перерыва рекомендуется выполнять комплекс упражнений для глаз (перевод взгляда с близкого объекта на дальний, круговые движения глазами, частое моргание), разминку для шеи, плеч и кистей рук. Эти простые меры существенно снижают риск развития компьютерного зрительного синдрома, синдрома запястного канала и нарушений осанки.

Электробезопасность на рабочем месте обеспечивается заземлением всего компьютерного оборудования и использованием сетевых фильтров с защитой от скачков напряжения. Категорически запрещается самостоятельно вскрывать корпуса системных блоков, мониторов и иного оборудования, использовать оборудование с видимыми повреждениями изоляции кабелей, прикасаться к оборудованию мокрыми руками. Все силовые кабели должны быть уложены в кабель-каналы или закреплены таким образом, чтобы исключить возможность случайного повреждения.

При обнаружении любых признаков неисправности оборудования (искрение, нагрев, запах гари, нехарактерные звуки) необходимо немедленно отключить его от электрической сети и сообщить ответственному лицу. Запрещается пытаться самостоятельно устранять неисправности электрооборудования.

Пожарная безопасность в помещении с ПЭВМ обеспечивается наличием углекислотных (ОУ-3, ОУ-5) или порошковых (ОП-4, ОП-5) огнетушителей, работоспособной автоматической пожарной сигнализацией и свободным доступом к эвакуационным выходам. План эвакуации размещается на видном месте. Все сотрудники должны быть ознакомлены с порядком действий при возникновении пожара. Инструктаж по пожарной безопасности проводится не реже одного раза в полугодие.

Помещение, в котором размещены ПЭВМ, должно быть оборудовано системой кондиционирования или вентиляции, обеспечивающей поддержание нормативных параметров микроклимата. Ежедневно должна проводиться влажная уборка помещения. Запрещается хранить в помещении с ПЭВМ легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

Отдельного внимания заслуживает вопрос защиты персональных данных при работе с программой учета кадров. В соответствии с требованиями Федерального закона N 152-ФЗ «О персональных данных» оператор обязан принимать меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке. Применительно к рабочему месту это означает следующее. Монитор с открытыми карточками сотрудников не должен быть виден посторонним лицам, в том числе другим сотрудникам, не имеющим соответствующего допуска. При уходе с рабочего места даже на короткое время пользователь обязан заблокировать экран компьютера (сочетание клавиш Win+L в Windows или Ctrl+Super+Q в Linux). Распечатанные кадровые документы, содержащие персональные данные, хранятся в запирающихся шкафах и сейфах. Черновики и испорченные распечатки уничтожаются с помощью шредера.